CPU模块：
K3P-07AS 最大I/O：384点，存储：7K步 内置功能：通讯功能（RS-232）老型号：K3P-07AS
K3P-07BS 最大I/O:384点，存储：7K步 内置功能：通讯功能（RS-422）,PID控制，计数功能（RTC）老型号：K3P-07BS
K3P-07CS 最大I/O：384点，存储：7K步 内置功能：通讯功能（RS-232）PID控制，高速计数器，计时功能（RTC） 老型号：K3P-07CS
电源模块
GM6-PAFA   AC输入（Free电源） 输出：DC 5V 2A ,DC 15V 0.5A ,DC -15V 0.3A,模拟模板使用时 老型号：K3S-302S
GM6-PAFB  AC输入（Free电源）输出：DC 5V 2A,DC 15V 0.5A,DC -15V 0.3A,模拟模块使用时  老型号：K3S-304S
GM6-PAFC  AC输入（Free电源）输出：12模块用于大量电源 电源（）输出：DC5V 305AMDC24V 0.3A
GM6-PA2C AC 220V输入DC 5V 6A (输出：DC 5A 6A) 
GM6-PDFA DC 12/24V输入，输出：DC 5V 2A ,DC 15V 0.5A MDC -15V 0.3A老型号：K3S-012S
GM6-PDFB DC 12/24V 输入，输出：DC 5V 2A,DC 15V 0.5AMDC -15V 0.3A 老型号：K3S-014S 
基板
GM6-B04M  基本基板（4模块 插槽功能）  老型号：K3B-4MS
GM6-B06M  基本基板  (6模块 插槽功能)   老型号：K3B-6MS
GM6-B08M  基本基板  (8模块 插槽功能)   老型号：K3B-8MS
GM6-B12M  基本基板  (12模块 插槽功能)
DC输入
G6I-D21A   DC 12/24V  输入8点，（电流漏/源类型） 老型号 ：K3X-110S
G6I-D22A   DC 12/24V  输入16点，（电流漏/源类型）老型号:   K3X-210S
G6I-D22B   DC 12/24V  输入16点 （电流原类型）老型号:  K3X-240S
G6I-D24A   DC 12/24V  输入32点 （电流漏/源类型）老型号: K3X-310S
G6I-D24B   DC 12/24V  输入32点 （电流原类型）老型号 K3X-340S
AC输入
G6I-A11A   AC 110V 输入8点  老型号：K3X-120S
G6I-A21A   AC 220V 输入8点  老型号：K3X-130S
输入/输出混和模块
G6H-DR2A  DC 12/24输入8点 继电器 输出8点
继电器输出
G6Q-RY1A  继电器 输出8点  DC 12/24V,AC220V,2A  老型号：K3Y-101S
G6Q-RY2A  继电器 输出16点DC 12/24V,AC220V,2A   老型号：K3Y-201S
晶体管输出
G6Q-TR2A  晶体管（NPN类型） 输出16点 DC 12/24,0.5A 老型号：K3Y-203
G6Q-TR2B  晶体管 （PNP类型） 输出16点DC 12/24,0.5A老型号： K3Y-204S
G6Q-TR4A  晶体管 （NPN类型） 输出32点DC 12/24,0.1A老型号： K3Y-303S
G6Q-TR4B  晶体管  （PNP类型） 输出32点DC 12/24,0.1A老型号： K3Y-304S可控硅输出
G6Q-SS1A  可控硅（电流漏类型） 输出8点 AC 100~240V,0.6A  老型号：K3Y-102S